A las 13:38 hs se produce una perturbación en 132 kv provocando una disminución de la demanda de 470 MW en toda la provincia, normalizando el servicio al 100% en 35 minutos aprox.

A las 14:26 hs se produce nuevamente una perturbación en 132 kv provocando una disminución de la demanda de 426 MW en toda la provincia, normalizando el servicio al 65% en 10 minutos aprox.

A las 14:37 hs se produce otra perturbación que afecta al servicio perdiendo 163 MW de los que se había recuperado, normalizando el 95 % a los 35 minutos aprox.

A las 15:21 hs se produce nuevamente una perturbación en 132 kv provocando una disminución de la demanda de 306 MW en toda la provincia, normalizando el servicio al 90 % en 30 minutos aprox.

A las 16:08 hs se produce nuevamente una perturbación en 132 kv provocando una disminución de la demanda de 417 MW en toda la provincia, normalizando el servicio al 95 % en 30 minutos aprox.

705-235 13:38

667-241 14:26

436-273 14:37

627-321 15:21

610 -193 16:08